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INSTALLATION QUALIFICATION
설치 적격성 평가서 (IQ)
장비의 설치 상태, 구성, 유틸리티, 문서와 교정 준비상태를 확인하는 기본 양식
	문서번호
	TH-TPL-IQ-001
	버전
	Rev. 0

	프로젝트
	[프로젝트명 입력]
	작성일
	[YYYY-MM-DD]

	작성/검토/승인
	[성명 및 역할 입력]
	상태
	Draft / Approved


	사용 안내: 본 파일은 초기 범위설계를 위한 예시 템플릿입니다. 실제 적용 시 제품·장비·사용환경·위험·규제 요구사항에 맞게 수정하고 권한자가 검토·승인해야 합니다. 인증서 또는 적합성 보증을 의미하지 않습니다.



1. 장비 식별
	항목
	확인 내용
	기록

	장비명/모델
	명판과 구매사양 일치
	

	제조번호/자산번호
	추적 가능한 고유 식별
	

	설치 위치
	도면·구역·작업동선
	

	공급자/설치자
	담당자와 설치일
	


2. IQ 점검표
	IQ ID
	점검 항목
	방법/근거
	합격 기준
	결과
	상태

	IQ-01
	구성품·옵션·부속품
	납품서/현물
	승인 사양과 일치
	
	Pass/Fail

	IQ-02
	설치 위치·수평·고정
	현장 검사
	설치도·공급자 기준 충족
	
	Pass/Fail

	IQ-03
	전원·가스·배기·네트워크
	도면/측정
	요구 범위 충족
	
	Pass/Fail

	IQ-04
	환경 조건
	온습도/청정도 기록
	URS 범위 충족
	
	Pass/Fail

	IQ-05
	안전장치·표시
	검사
	누락·손상 없음
	
	Pass/Fail

	IQ-06
	계측기 교정
	성적서 검토
	유효기간·범위 적합
	
	Pass/Fail

	IQ-07
	소프트웨어·펌웨어·접근권한
	버전/계정 확인
	승인 버전·권한 적용
	
	Pass/Fail

	IQ-08
	매뉴얼·도면·인증·예비품
	문서 검토
	필수 납품물 완비
	
	Pass/Fail

	IQ-09
	교육·유지보수 준비
	기록 검토
	담당자 지정·교육 완료
	
	Pass/Fail


3. 편차 및 조치
	편차 ID
	내용
	영향평가
	조치
	책임/기한
	종결

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. IQ 결론
판정
OQ 진행 가능 / 조건부 진행 / 진행 불가 및 근거를 기록합니다.
입력: ____________________________________________________________________________________
검토 및 승인
	역할
	성명
	검토 결과
	서명
	일자

	작성
	
	적합 / 보완
	
	

	품질 검토
	
	적합 / 보완
	
	

	사용부서 검토
	
	적합 / 보완
	
	

	최종 승인
	
	승인 / 조건부 / 반려
	
	


TROVA HEALTH  |  TH-TPL-IQ-001  |  예시 템플릿
Page 
image1.png
EZHfAA

TROVA HEALTH

v









