[image: ]
OPERATIONAL QUALIFICATION
운전 적격성 평가서 (OQ)
승인된 운전 범위에서 기능, 경보, 인터록과 경계조건을 확인하는 기본 양식
	문서번호
	TH-TPL-OQ-001
	버전
	Rev. 0

	프로젝트
	[프로젝트명 입력]
	작성일
	[YYYY-MM-DD]

	작성/검토/승인
	[성명 및 역할 입력]
	상태
	Draft / Approved


	사용 안내: 본 파일은 초기 범위설계를 위한 예시 템플릿입니다. 실제 적용 시 제품·장비·사용환경·위험·규제 요구사항에 맞게 수정하고 권한자가 검토·승인해야 합니다. 인증서 또는 적합성 보증을 의미하지 않습니다.



1. 시험 전 조건
IQ 상태
승인 또는 미결 항목의 영향평가를 기록합니다.
입력: ____________________________________________________________________________________
시험 장비와 표준
사용할 계측기, 교정상태, 시료와 소프트웨어를 기록합니다.
입력: ____________________________________________________________________________________
운전 범위
정상, 상한, 하한과 최악조건을 정의합니다.
입력: ____________________________________________________________________________________
2. OQ 시험 사례
	OQ ID
	기능/조건
	시험 절차
	합격 기준
	실제 결과
	상태

	OQ-01
	기동·종료·초기화
	[절차]
	정상 순서·오류 없음
	
	Pass/Fail

	OQ-02
	정상 운전점
	[절차/설정값]
	URS 성능 기준 충족
	
	Pass/Fail

	OQ-03
	하한 경계조건
	[최소 설정]
	안정 운전·기준 충족
	
	Pass/Fail

	OQ-04
	상한 경계조건
	[최대 설정]
	안정 운전·기준 충족
	
	Pass/Fail

	OQ-05
	경보·인터록
	[유발 조건]
	정확한 감지·안전상태
	
	Pass/Fail

	OQ-06
	정전·통신·센서 오류
	[고장 모사]
	데이터 보호·안전 복귀
	
	Pass/Fail

	OQ-07
	사용자 권한·감사추적
	[계정/변경 시험]
	권한 통제·기록 생성
	
	Pass/Fail

	OQ-08
	반복성
	[반복 횟수/조건]
	정의된 변동 한계
	
	Pass/Fail


3. 원자료와 편차
	시험 ID
	원자료 위치
	편차 ID
	영향
	조치/재시험
	종결

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4. OQ 결론
판정
PQ 진행 가능 / 조건부 진행 / 진행 불가 및 승인 운전범위를 기록합니다.
입력: ____________________________________________________________________________________
검토 및 승인
	역할
	성명
	검토 결과
	서명
	일자

	작성
	
	적합 / 보완
	
	

	품질 검토
	
	적합 / 보완
	
	

	사용부서 검토
	
	적합 / 보완
	
	

	최종 승인
	
	승인 / 조건부 / 반려
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